Техническое задание

на проектирование

(применительно к котельной)

Объект: _________________________________________________________________________

Заказчик: _________________________________________________________________________

| № | Вопрос | Ответ (нужное подчеркнуть) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение котельной | отопление технология | горячее водоснабжение вентиляция |  |
| 2 | Вид строительства | новое реконструкция | техническое перевооружение капитальный ремонт |  |
| 3 | Виды выполняемых разделов проекта | общие данные пояснительная записка газоснабжение наружное газоснабжение внутреннее топливоснабжение наружное топливоснабжение внутреннее тепломеханическая часть автоматизация | электротехническая часть отопление и вентиляция водоснабжение и канализация пожарно-охранная сигнализация диспетчеризация экология сметная документация |  |
| 4 | Документация, необходимая для проектных работ (исходная разрешающая документация, передаваемая «Заказчиком») | Решение местного органа исполнительной власти о предварительном согласовании места размещения объекта Архитектурно-планировочное задание, составленное в установленном порядке Топографическая съемка участка строительства не старше 2-х лет в масштабе 1:500, в Московской системе координат, в Балтийской системе высот, согласованная в установленном порядке Геологические и гидрогеологические изыскания на участке строительства Топливный расчёт ТУ на проектирование инспекции Энергонадзора ТУ на газоснабжение ТУ на электроснабжение ТУ на защиту газопровода ТУ пожарной инспекции ТУ на присоединение к внешним инженерным сетям и коммуникациям: тепловые сети; водоснабжение; канализация; электроснабжение; диспетчеризация; Химический анализ воды | Акты выбора земельного участка для строительства и прилагаемые к нему документы. Акт обследования существующих зданий и фундаментов (для реконструкции и строительства в существующем здании) Генплан ( утвержденный проект детальной планировки участка строительства с указанием размещения дымовой трубы и других объектов: баков аккумуляторов, хранилища жидкого топлива и т.д.) Данные по виду выделяемого топлива и комплект документов разрешающих использование газа Справка о фоновых концентрациях вредных веществ и климатическая характеристика ТУ местной экологической организации ТУ санэпидемнадзора Чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции и строительства в существующем здании) Существующий проект котельной (для реконструкции) |  |
| 5 | Вид основного топлива | твёрдое (каменный, бурый уголь) природный газ жидкое топливо (легкое) | жидкое топливо (тяжелое) иное |  |
| 6 | Вид резервного топлива | твёрдое (каменный, бурый уголь) природный газ жидкое топливо (легкое) | жидкое топливо (тяжелое) иное без резерва |  |
| 7 | Общая теплопроизводительность | ____________________ МВт ( ___________________ Гкал/час) | _________________ т пара/час |  |
| 8 | Распределение тепловой нагрузки | технология _________ МВт ( ________ Гкал/час) ________ т пара/час отопление _________ МВт ( _________ Гкал/час) вентиляция _________ МВт ( _________ Гкал/час) | горячее водоснабжение: макс. часовая _________ МВт ( _________ Гкал/час) среднечасовая ________ МВт ( __________ Гкал/час) тёплые полы ________ МВт ( __________ Гкал/час) |  |
| 9 | Существующие тепловые нагрузки | технология _______ МВт ( _______ Гкал/час) _______ т пара/час отопление ________ МВт ( ________ Гкал/час) вентиляция _______ МВт ( _______ Гкал/час) | горячее водоснабжение: макс. часовая ___________ МВт (Гкал/час) среднечасовая __________ МВт (Гкал/час) |  |
| 10 | Вновь проектируемые тепловые нагрузки | технология _______ МВт ___ т пара/час (_____ Гкал/час) отопление ________ МВт ( _______ Гкал/час) вентиляция _______ МВт (________Гкал/час) | горячее водоснабжение: макс. часовая ___________ МВт ( ______ Гкал/час) среднечасовая __________ МВт ( _______Гкал/час) |  |
| 11 | Система отопления | закрытая | открытая |  |
| 12 | Система ГВС | тупиковая (без рециркуляции) проточная | с рециркуляцией накопительная |  |
| 13 | Подпитка системы | ручная | автоматическая |  |
| 14 | Категория котельной | требуется резервный котел | резервный котел не требуется |  |
| 15 | Параметры теплоносителя | вода температура ___________ о С давление ______________ МПа | пар температура ___________ о С давление ______________ МПа |  |
| 16 | Температурный график | системы отопления _______ о С теплых полов_______ о С | системы вентиляции _______ о С ГВС _______ о С |  |
| 17 | Водяной объем системы |  |  |  |
| 18 | Гидравлическое сопротивление | системы отопления _______ МПа системы вентиляции ______ МПа | системы ГВС _________ МПа теплые полы _________ МПа |  |
| 19 | Исходная вода на входе в котельную | температура _____________ о С | давление _____________ МПа |  |
| 20 | Характеристики топлива (сертификат приложить) | подводящий газопровод: диаметр ______ мм, давление ______МПа, калорийность ___________ккал/м3 жидкое топливо: марка ________________________, калорийность ____________ ккал/кг | твердое топливо: марка ________________________, калорийность ___________ ккал/кг, размер кусков ______________ мм |  |
| 21 | Конденсат (для паровых) | возврат чистый ____________ % возврат загрязненный ______ % | без возврата |  |
| 22 | Химический анализ исходной воды | содержание взвешенных веществ ______________ мг/кг прозрачность по шрифту (или кольцу) ______________ см общая жесткость ___________________ мкг-экв/кг щелочность ___________________ мкг/кг сухой остаток ___________________ мг/кг | значение рН (при t=25 о С ) ____________________________ содержание растворенного кислорода _________________ мкг/кг содержание свободной углекислоты___________________ мкг/кг содержание масла и других экстрагируемых эфиром веществ ________________________ мкг/кг содержание соединений железа (в пересчете на Fe) ______ мкг/кг |  |
| 23 | Здание котельной | существующее: длина _________ м, ширина _________ м, высота _________ м | новое капитальное: кирпичное, ж/бетонное быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич» блочно-модульного исполнения |  |
| 24 | Тип строения | кирпичное сендвич-панели | бетонное заводская блочная |  |
| 25 | Перекрытие (крыша) | прямая материал | с уклоном, под углом______( |  |
| 26 | Наличие гидроизоляции полов | существующая отсутствует | проектируемая |  |
| 27 | Наличие естественного освещения | тип | размеры |  |
| 28 | Отделка помещения | материал | подвесные потолки иное |  |
| 29 | Наличие входов-выходов | основной эвакуационный | аварийный пожарный |  |
| 30 | Дымовая труба | существующая: D ___________________мм, H___________________ мм | новая: D ___________________мм, H___________________ мм |  |
| 31 | Приточно-вытяжная вентиляция | принудительная | естественная |  |
| 32 | Наличие водоотводящей канализации | существующая | проектируемая |  |
| 33 | Необходимость внутреннего отопления котельной | да | нет |  |
| 34 | Необходимость изоляции трубопроводов | да материал | нет |  |
| 35 | Поставка габаритного оборудования | в собранном виде точечные нагрузки на пол | в разобранном виде доп.усиления |  |
| 36 | Обслуживающий персонал | планируется | не планируется |  |
| 37 | Степень автоматизации | минимально автоматизированная частично автоматизированная (с обслуживающим персоналом) | полностью автоматизированная (без обслуживающего персонала, с передачей информации на диспетчерский пункт) |  |
| 38 | Тип автоматики | отечественная импортная | локальная контроллер |  |
| 39 | Регулирование | по температуре по давлению по расходу | погодозависимое каскадное погодонезависимое ручное |  |
| 40 | Способ выполнения выносной сигнализации | проводная сотовая | беспроводная |  |
| 41 | Узлы учета расходов | топлива тепловой энергии: на прямой, обратной и подпитке | исходной воды ГВС электроэнергии |  |
| 42 | Способ прокладки электропроводок | в трубах использовать существующие | в лотках открыто |  |
| 43 | Оборудование котельной | горелочное устройство: отечественное, импортное тип горелки: подовая, надувная, атмосферная | насосное оборудование: отечественное, импортное арматура: отечественная, импортная теплообменники: секционные, пластинчатые, проточные, накопительные |  |
| 44 | Система топливоподачи | мазутоподготовительное оборудование (насосы, фильтры, подогреватели) в модуле, в отдельном помещении транспортеры шлакозолоудаления: с отвалом, в бункер шлакосборника транспортер углеподачи: с дробилкой угля, без дробилки | газорегуляторный пункт: в здании котельной, вне здания хранилище жидкого топлива топливораспределяющая станция топливоподающая станция понижающая станция ж/т |  |
| 45 | Электроснабжение | без АВР бесперебойное | с АВР |  |
| 46 | Климатические условия | расчётная t наружного воздуха ___________________ о С средняя t наиболее холодного месяца ________________ о С | ветровые нагрузки __________________________ м/с район сейсмичности ______________________________ |  |
| 47 | Условия проведения согласований и экспертиз | проводит заказчик, при участии проектировщика оплата согласований заказчиком | проводит проектировщик |  |
| 48 | Необходимость выезда специалистов проектной группы для обследования (оплата проезда и работ) | да | нет |  |
| 49 | Дополнительные согласования | Все решения обоюдно принимаемые в процессе проектирования оформляются протоколами совещаний |
| 50 | Требуемый срок окончания работ по проектированию |  |  |
| 51 | Необходимость проведения авторского надзора за строительством | да | нет |  |
| 52 | Адрес строительства |  |
| 53 | Контактный телефон и ФИО ответств. лица |  |

Техническое задание на проектирование котельной согласовать с проектной группой ООО «Энергокомплекс»:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                      ЗАКАЗЧИК:

Руководитель предприятия                                                                  Руководитель предприятия

Волков Сергей Александрович                                                                __________________________

___________________________                                                             __________________________

т/ф. (49351) 3-70-60

Главный инженер проекта                                                                  __________________________

Кочетов Алексей Михайлович                                                                __________________________

_________________________                                                                __________________________

т/ф. (49351) 3-70-60